## Накал
Режимы накала катода
Номер режима | 1 | 2 | 3 | 4
Напряжение накала eн (В) | 1.6 | 1.7 | 1.75 | 1.8
Ток накала iн (А) | 1.4 | 1.45 | 1.49 | 1.52
Программа обработки данных измерений к лаботаторной работе 80 профессора Винокурова В.А. © Винокуров В.А. 2002

## Ток анода
Измерения анодного тока
|  | Режим 1 | Режим 2 | Режим 3 | Режим 4
№ п/п | eа (В) | iа (мА) | iа (мА) | iа (мА) | iа (мА)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.085
3 | 9 | 0.12 | 0.135 | 0.146 | 0.185
4 | 12 | 0.15 | 0.17 | 0.195 | 0.24
5 | 21 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.355
6 | 30 | 0.3 | 0.32 | 0.355 | 0.44
7 | 39 | 0.314 | 0.4 | 0.425 | 0.51
8 | 48 | 0.32 | 0.43 | 0.51 | 0.595
9 | 57 | 0.326 | 0.51 | 0.585 | 0.655
10 | 66 | 0.34 | 0.57 | 0.65 | 0.78
11 | 75 | 0.3 | 0.62 | 0.7 | 0.825
12 | 84 | 0.344 | 0.66 | 0.775 | 0.89
13 | 93 | 0.402 | 0.685 | 0.82 | 0.91
14 | 99 | 0.434 | 0.71 | 0.89 | 0.92
15 | 105 | 0.44 | 0.72 | 0.895 | 0.925
16 | 110 | 0.445 | 0.725 | 0.903 | 0.925

## Результаты
Результаты
№ п/п | eн (В) | iн (А) | Rн (Ом) | tн (С) | Tн (К) | a/kTн | iнас (мА) | ln(iнас,n/iнас,1) | Aв (эВ)
1 | 1.6 | 1.4 | 1.1429 | 1099.8823 | 1372.8823 | #VALUE! | 0.364 | 0 | #VALUE!
2 | 1.7 | 1.45 | 1.1724 | 1133.7154 | 1406.7154 | #VALUE! | 0.649 | 0.57828
3 | 1.75 | 1.49 | 1.1745 | 1136.0996 | 1409.0996 | #VALUE! | 0.767 | 0.74533
4 | 1.8 | 1.52 | 1.1842 | 1147.219 | 1420.219 | #VALUE! | 0.865 | 0.86558

## X (hidden)
0.84709 | 1000 | 2.4 | 1240 |  | #VALUE!
#VALUE! | 0 | 40 | 4 | 25
#VALUE! | 10 | 32 | 332 | 31.25 | 0.0375
#VALUE! | 20 | 27 | 541 | 37.037 | 0.0018519
#VALUE! | 30 | 23 | 687 | 43.4783 | 0.0043478
#VALUE! | 40 | 21 | 740 | 47.619 | 0.11905
#VALUE! | 50 | 18 | 800 | 55.5556 | 0.11111